|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 15.10.2018 г. №.1112-18 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Набор реагентов д/иммунохроматографического выявления антител к ВИЧ-1 и/или ВИЧ-2в сыворотке/плазме или цельной крови. | Тест-набор для качественного обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или типа 2 в сыворотке/плазме или цельной крови с помощью метода иммунохроматографического анализа. Состав набора: тест-полоска, в герметичной упаковке -25шт; пипетка для образца -25шт; буфер-1 фл; скарификатор-25 шт; емкость для сбора образца крови – 25 шт. | набор | 2 |  |  |  |
| 2 | Полоски индикаторные для определения рН мочи | Диагностические тест-полоски для определения pH, не менее 100 шт в уп | уп | 90 |  |  |  |
| 3 | Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче | Диагностическая тест-полоска для качественного и полуколичественного определения глюкозы и кетоновых тел в моче. Не менее 100 полосок в упаковке. | уп | 50 |  |  |  |
| 4 | Диагностическая тест-полоска | Диагностическая тест-полоска для качественного и полуколичественного определения кетоновых тел в моче,не менее 100 шт. полосок в упаковке. | уп | 400 |  |  |  |
| 5 | Одноразовые концентраторы  | Одноразовые концентраторы предназначены для концентрирования кишечных паразитов методом центрифугирования через специализированный фильтр (модификация формалин-эфирного метода). Данный концентратор позволяет выявлять описторхоз, клонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз, метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидозы, стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, кишечные протозоозы (лямблиоз, криптоспоридиоз, изоспороз). Концентратор представляет собой разборную пластиковую пробирку, состоящую из трех элементов:• пробирка для образца, в которую уже залита эфир-формалиновая смесь и тритон-X• фильтр со шпателем для образца• коническая ёмкость для сбора отфильтрованного материалаУпаковка не менее 40 штук | уп | 50 |  |  |  |
| 6 | Тест-полоски для анализатора мочи  | Тест полоски для качественного и полуколичественного определения Глюкозы, кетоновых тел, скрытая кровь, билирубина,уробилиногена, нитритов, плотность, лейкоцитов,белка и рН .на анализаторе мочи Clinitek-Status (10 параметров) | уп | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в соответствии с графиком поставки 2019 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 19.10.2018 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Антипова Е.В., тел.220-16-04 |