|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения |  | Руководителю |  |  |
| Краевая клиническая больница |  |  |  |  |  |
| ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8 (391) 220-16-13 |  |  |  |  |  |
| Факс: 8 (391) 220-16-23 |  |  |  |  |  |
| Е-mail: kkb@ medqorod. ru |  |  |  |  |  |
| Http://www.kkb1. krasu.ru |  |  |  |  |  |
| ОКПО 01913234 |  |  |  |  |  |
| ИНН/КПП 2465030876/246501001 |  |  |  |  |  |
| 15.10.2018 г. №.1116-18 |  |  |  |  |  |
| На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| О коммерческом предложении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Уважаемые господа!** |  |
| Прошу Вас предоставить коммерческое предложение на право поставки следующего товара: |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во, шт** | **Цена, рублей** | **Страна происхождения** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Эпинефрин | Эпинефрин - индуктор агрегации тромбоцитов для работы Лиофилизированный препарат I-эпинефринабитартарата со стабилизирующими добавками. Рабочая концентрация: 10 ммолей для тестирования цельной крови; 1 ммоль для тестирования PRP-плазмы при хранении в рабочих условиях. Упаковка 5 мл/50 мл, не менее 10000 тестов для оптических аргегометров серии 490 и не менее 1000 тестов для агрегометров 590 серии. | флакон | 2 |  |  |  |
| 2 | Коллаген | Коллаген - индуктор агрегации тромбоцитов для работы на анализаторе ("ХРОНО-ЛОГ Корпорэйшн", США) Состав: 1 мг натуральных фибрилл коллагена (тип I) из конских сухожилий, суспензированных в изотоническом растворе глюкозы – pН 2.7/пробирку. Рабочая концентрация: 1 мг/мл. Упаковка 1 мл, не менее 1000 тестов для оптических аргегометров серии 490 и не менее 500 тестов для агрегометров 590 серии. | уп | 2 |  |  |  |
| 3 | Ристоцетин | Ристоцетин. Состав: 62.5 мг стабилизированного замороженного высушенного ристоцетинаСтабильность после разведения не менее 8 часов при t = 2-8°С.Восстановленный реагент – ристоцетин может храниться при -20°Св объемах, достаточных для ежедневных исследований на протяжении не менее 3 месяцев. Упаковка 0,5мл. | флакон | 2 |  |  |  |
| 4 | Аденозиндифосфат | Аденозиндифосфат. Состав: 2.5 мг лиофилизированного препарата аденозина дифосфата. Восстановленный реагент Аденозиндифосфат может храниться при -70°С в объемах, достаточных для ежедневных исследований на протяжении 1 года. Стабильность после разведения не менее 8 часов при t = 2-8°С. Упаковка не менее 5мл. | уп | 3 |  |  |  |
| 5 | Кюветы  | Объем 1 мл. Предназначены для проведения диагностических исследований при постановке различных реакций с агрегометром серии 590. Упаковка не менее 144 шт | уп | 4 |  |  |  |
| 6 | Мешалки одноразовые  | Одноразовые мешалки. Предназначены для помещения в кюветы при постановке различных реакций с агрегометром серии 590 для перемешивания образцов. Упаковка не менее 144 шт. | уп | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: в соответствии с графиком поставки 2019 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена должна быть указана с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок, тел. 220-16-04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложения принимаются в срок до 19.10.2018 17:00:00 по местному времени. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель контрактной службы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Куликова И.О./ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |
| Антипова Е.В., тел.220-16-04 |