| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница» 660022 г. Красноярск, ул. П. Железняка, 3-а Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 E-mail: kkb@medgorod.ru Http:\\ www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| «10» 04 2018 г. №.220-2018 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит направить коммерческое предложение на оказание услуг по ремонту системы ультразвуковой диагностической медицинской Vivid S6 sn 3518VS6 производства "ДжиИ Медикал Системз Израиль Лтд., Ультрасаунд", Израиль, с заменой запасных частей.

Перечень работ по ремонту

| № п.п. | Наименование работ, услуг |
| --- | --- |
| 1 | Разборка/сборка аппарата |
| 2 | Ремонт блока питания с заменой модуля DC-DC, каталожный № 5439596 – 1 шт. |
| 3 | Замена платы PIB, каталожный № S 2424639 – 1 шт. |
| 4 | Установка программного обеспечения |
| 5 | Проверка, настройка и тестирование аппарата |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Красноярск, в случае ремонта в условиях сервисной базы исполнителя.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 12.04.2018 г. 16.00 часов по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91