| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 E-mail: kkb@medgorod.ru Http:\\ www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 10.04.2018 г. №.222-2018 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на право поставки медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы медицинские электронные: Основные параметры: - Электронные весы колонного типа с электронным ростомером; - Наибольший предел взвешивания: 250 кг; дискретность: 100 г; - Диапазон измерения роста: 110 – 200 см; дискретность: 1 мм; - Тарирование; вычисление индекса массы тела; - Функция удержания показаний на дисплее после изменения нагрузки; - Обнуление показаний ростомера (удобно при сравнительных измерениях); - Единицы измерения веса: кг или фунты; - Единицы измерения роста: см или дюйм; - Размеры весов: 360 х 2150 х 690 мм, вес 20,5 кг; - Размеры платформы: 335 х 80 х 345 мм; - Размер цифр на дисплее: 20 мм; - Два встроенных ролика для транспортировки; - питание: сеть 220 В 50 Гц; - Свидетельство о государственной поверке весов | шт | 1 |  |  |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 17.04.2018 г. 16.00 часов по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91