| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 01.02 2018 г. №.б/н На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Вас направить коммерческое предложение на право поставки запасных частей для средств транспортировки внутрибольничных

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Цена, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колесо поворотное для каталок/тележек, номинальный Ø 200 мм, без тормоза, крепление под болт М12 мм, термопластичная серая резина медицинской серии, шариковые осевые подшипники | 70 |  |  |
| 2 | Колесо поворотное для каталок/тележек, номинальный Ø 200 мм, с тормозом, крепление под болт М12 мм, термопластичная серая резина медицинской серии, шариковые осевые подшипники | 70 |  |  |
| 3 | Колесо поворотное для каталок/тележек, номинальный Ø 125 мм, без тормоза, крепление под болт М12 мм, термопластичная серая резина медицинской серии, шариковые осевые подшипники – 50 шт. | 50 |  |  |
| 4 | Колесо поворотное для каталок/тележек, номинальный Ø 125 мм, с тормозом, крепление под болт М12 мм, термопластичная серая резина медицинской серии, шариковые осевые подшипники | 50 |  |  |
| 5 | Колесо поворотное с вращающейся площадкой 105*135 ± 2 мм для каталок/тележек, номинальный Ø 160 мм, без тормоза, крепление под болт М10 мм, термопластичная серая резина медицинской серии, шариковые осевые подшипники | 50 |  |  |
| 6 | Колесо не поворотное для каталок/тележек, номинальный Ø 160 мм, без тормоза, крепление на опоре, термопластичная серая резина медицинской серии, шариковые осевые подшипники | 50 |  |  |
| 7 | Колесо цельнолитое бескамерное переднее для кресла-коляски Н-035: Ø 200 ± 8 мм, толщина опорной поверхности 50 ± 2 мм, подшипник под ось Ø 8 мм | 50 |  |  |
| 8 | Подлокотник для кресла-коляски Н-035 «Армед» | 50 |  |  |
| 9 | Подножка левая для кресла-коляски Н-035 «Армед» | 50 |  |  |
| 10 | Подножка правая для кресла-коляски Н-035 «Армед» | 50 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 05.02.2018 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91