| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.kkb1. krasu.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 01.02. 2018 г. №.б/н На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас направить коммерческое предложение на право оказания услуг по ремонту эндоскопических инструментов:

| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт тубуса ректоскопа с обтуратором и крышкой защитной Ре-Вс-01-КМТ, № 8050, производство ООО «КРАСМЕДТЕХ» 2008 г.: - Разборка тубуса, обтуратора, крышки защитной - Полировка световолокна тубуса - Восстановление покрытия поверхности наконечника обтуратора, крышки защитной - Замена наконечника тубуса - Восстановление клеевых соединений обтуратора, наконечника тубуса, крышки защитной - Замена стекла крышки защитной - Сборка тубуса - Проклейка, герметизация тубуса - Проверка на герметичность | услуга | 1 |  |  |
| 2 | Ремонт тубуса ректоскопа с обтуратором и крышкой защитной Ре-Вс-01-КМТ, б/№, производство ООО «КРАСМЕДТЕХ» 2008 г: - Разборка тубуса, обтуратора, крышки защитной - Замена световолокна тубуса - Восстановление покрытия поверхности на тубусе, обтураторе, крышке защитной - Замена наконечника тубуса - Замена обтуратора - Восстановление клеевых соединений тубуса, наконечника тубуса - Замена крышки защитной - Сборка тубуса - Проклейка, герметизация тубуса - Проверка на герметичность | услуга | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 05.02.2018 г. 16.00 по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91

E-mail: egorov@medgorod.ru