| Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения Краевая клиническая больница ул. П. Железняка, 3, г. Красноярск, 660022 Телефон: 8 (391) 220-16-13 Факс: 8 (391) 220-16-23 Е-mail: kkb@ medqorod. ru Http://www.medgorod.ru ОКПО 01913234 ИНН/КПП 2465030876/246501001 | Руководителю |
| --- | --- |
| 29.03. 2018 г. №.178-2018 На №_________ от ________________ |  |
| # О коммерческом предложении |  |

Уважаемые господа!

КГБУЗ «Краевая клиническая больница» просит Вас предоставить коммерческое предложение на поставку запасных частей для биохимического анализатора AU 680 Beckman Coulter (США):

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, шт. | Цена, рублей | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль дегазации в комплекте с вакуумным насосом, каталожный № М541-НА 01 | шт | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Цена должна быть указана в рублях с учетом доставки до КГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Красноярск.

Информацию необходимо направить по факсу +7 (391) 220-16-23, электронной почте zakupki@medgorod.ru или по адресу г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-б, отдел обеспечения государственных закупок.

Предложения принимаются в срок до 03.04.2018 г. 16.00  по местному времени.

Исполнитель:

Начальник отдела по сервисному обслуживанию оборудования Егоров К.П., тел. (391) 220-02-91